## 报价单
报价单（TGJA-WZ-202337）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 单位 | 数量 | *单价 | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 备注
1 | 热镀锌焊接钢管 | DN100 | m | 2213.38 |  |  |  |  | 安徽海亮一期消防
2 | 消防柜 | 乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜、DN65消火栓一个、长度为25m衬胶水龙带一根、口径为19mm水枪一支 | 套 | 72 |  |  |  |  | 安徽海亮一期消防
3 | 电力电缆 | WDZCN-BYJ2.5 | m | 5258.18 |  |  |  |  | 安徽海亮罩棚项目
4 | 电力电缆 | WDZCN-YJY-5*10 | m | 5218 |  |  |  |  | 安徽海亮罩棚项目
5 | 工矿灯 | LED工矿灯(冷光源)120W | 个 | 385 |  |  |  |  | 安徽海亮罩棚项目
合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至钢构车间指定位置； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、合同签订，货到验收合格材料供完报销入账履行相关财务手续后，次月支付40%，当年年底支付40%，剩余20%款项后两年内付清。 9、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）
投标人单位（公章） | [6 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：