## 报价单
报价单（TGJA-WZ-2024162）
序号 | 物料描述 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | *单价 （元） | *合价 （元） | *税率 | *到货日期 | 子项 | 备注
1 | 动力配电装置 | 具体见铜基新材料装置图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
2 | 检修电源装置 | 具体见铜基新材料装置图纸 |  | 台 | 80 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
3 | 照明配电装置 | 具体见铜基新材料装置图纸 |  | 台 | 36 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
4 | 导线 | 100米/卷、BVR 1mm2 |  | 卷 | 11 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
5 | 导线 | 100米/卷、BVR 6mm2 |  | 卷 | 9 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
6 | Mi#3箱_低盖_不透明盖 | Mi 0301 |  | 只 | 166 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
7 | Mi箱附件_箱体组合用密封圈 | Mi WD 2 |  | 只 | 400 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
8 | Mi箱附件_法兰盘_光面 | Mi FP 20 |  | 只 | 400 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
9 | Mi箱附件_法兰盘_带敲落孔 | Mi FM 32 |  | 只 | 400 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
10 | 12位折合窗_带底盒 | Mi KL 12*_BS |  | 只 | 400 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
11 | 电缆接头_螺纹固定式格兰头_适用于户内及有遮护的户外环境 | ADG 40 |  | 只 | 400 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
12 | 电缆接头_螺纹固定式格兰头_适用于户内及有遮护的户外环境 | ADG 32 |  | 只 | 400 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
13 | 分线端子 | JUT11-125 |  | 只 | 200 |  |  |  |  | 电控-铜基新材料项目
14 | 合计（总价）
说明 1、带*号为必填项； 2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市电控设备厂仓库； 3、除签名外要求一律打印，手写无效 ； 4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ； 5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。 6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。 7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。 8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）； 9、合同签订后，按实际交货数量结算，合同签订后，货到验收合格后开票入账次月三月内无息全款支付给供方。
投标人单位（公章） | [7 empty] | 法定代表人或授权代理人：
电话：
邮箱：